# 16.09.2016 № 3/ 90 - дмо

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУСТКАЯ ОБЛАСТЬ

# АЛАРCКИЙ РАЙОН

# ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОРОВСК»

# ДУМА

# РЕШЕНИЕ

# (третий созыв)

# ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОРОВСК»

Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5.1 статьи 45  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Егоровск»,

Дума муниципального образования «Егоровск»

РЕШИЛА:

- Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Егоровск» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение, текстовые материалы проектной документации  в печатном издании «Егоровский вестник», разместить в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации (ФГИС ТП),  и в сети Интернет.

3. Решение Думы вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава МО «Егоровск»                       Н.П. Климентьева

Приложение

К решению Думы

Егоровского МО

От 16.09.2016г. №3/90-дмо

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЕГОРОВСК» АЛАРСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

– автомобильные дороги местного значения;

– муниципальный жилищный фонд;

– физическая культура и массовый спорт;

– объектами благоустройства территории;

– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Егоровск», документации по планировке территории, правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1) администрацией муниципального образования «Егоровск»:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

– при внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2) администрацией муниципального образования «Аларский район»:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Аларского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) федеральными органами исполнительной власти:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти Иркутской области:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) лицами, с которыми заключены договора:

– о развитии застроенной территории;

– о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления муниципального образования «Егоровск» при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных

понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов муниципального образования «Егоровск» - сельского поселения Аларского района Иркутской области устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора (без отопления и горячего водоснабжения): 434700 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенного пункта поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
|  | Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения показатель применяется в качестве исходного (минимального). В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 30%. |
| 2. | Объекты теплоснабжения | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора на нужды отопления и горячего водоснабжения населения (не подключенного к центральному отоплению): 422100 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения теплоснабжением и электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
|  | Правила применения: Расчетные показатели применяются в качестве дополнительных к расчетным показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Газификация населенных пунктов не предусмотрена. |
| 4. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно- питьевые нужды | Годовое водопотребления: 29327 м3/год. | Точки технологического подключения, водоколонки и иные объекты непосредственной подачи воды населению - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования. |
| Правила применения: В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом. |
| 5. | Объекты водоотведения | Не менее 1 объекта (очистное сооружение) на поселение. Годовой объем водоотведения: 29327 куб.м/год. | Точки технологического подключения 100% расположены на территории населенного пункта поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Правила применения: В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. |

2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов муниципального образования «Егоровск»- сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 2

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | Минимальная обеспеченность – 2,7 км | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения: При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. |
| 2. | Парковка (парковочные места) | Минимальная обеспеченность: не менее 1 объекта на поселение | На территории населенного пункта поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения. |
| 3. | Пешеходный переход | Не менее 13 объектов на поселение | На каждые 600 метров улично-дорожной сети | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории. |
| 4. | Автобусные остановки | Не менее 4-х автобусных остановок для автобусов (маршрутных такси) | Радиус обслуживания не более 800 м. | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не более чем на 50%. Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта. |

2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Таблица 3

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |
| 2. | Открытая спортивная площадка | Не менее 4 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 21 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами. |
| 3. | Хоккейный корт | Не менее 4 объектов на поселение | Транспортная доступность не более 21 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения. |
| 4. | Бассейн | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. Размещение объекта целесообразно осуществляться в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса. |

2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 4

|  | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. |
| 2. | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности. |
| 3. | Муниципальный архив | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно стоящего поселенческого архива на территории поселения. |
| 4. | Муниципальный музей | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. |
| 5. | Муниципальные библиотеки | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, обеспеченном доступом в сеть «Интернет». |
| 6. | Противопожарный водоем (резервуар) В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 6 объектов на поселение. | Радиус обслуживания: - при наличии автонасосов: 200 м; - при наличии мотопомп: 100 м – 150 м в зависимости от типа мотопомп. При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| 7. | Общественные кладбища | Не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка 0,126 га. | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |
| Правила применения Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. |
| 8. | Объекты связи | В совокупности, не менее 4 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется. Для объекта почтовой связи транспортная доступность – не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения |
| 9. | Объекты общественного питания | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 10. | Объекты торговли | В совокупности, не менее 4 объектов всех видов, на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | В совокупности, не менее 3 объектов всех видов на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 12. | Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | 111 кв.м | В границах населенных пунктов. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

Таблица 5

|  | Наименование видов объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | 1,95 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | на каждые 50 метров улично-дорожной сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. |
| 2. | Объекты озеленения территории | Не менее 1 объекта – сквер, парк, сад, площадью не менее 0,5 га. Общая площадь озеленения – 0,42 га. | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта по планировке территории |
| Правила применения Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. |
| 3. | Детские площадки | Не менее 7 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 7 мин. | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность. |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Общая протяженность – 1,56 км | Не устанавливается | При подготовке проекта по планировке территории |
| Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. |
| 5. | Урны для мусора | Не менее 35 объектов на поселение | Расстояние установки урн -не реже, чем каждые 223 м протяженности улично-дорожной сети | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. |
| 6. | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. |

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально- экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23  Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее –Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Перечень объектов местного значения

Таблица 6

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения | 1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;». 2. Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты газоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения Объекты водоотведения |  |
| Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | 1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «а значения;». 2. Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». автомобильные дороги местного |
| Парковка (парковочные места) |  |
| Пешеходный переход |  |
| Автобусные остановки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | 1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт,». 2. Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: а) спортивные комплексы; б) плавательные бассейны; в) стадионы;». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием, в том числе: стадион |  |
| Дом культуры и творчества | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;». 5. Пункт 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «формирование архивных фондов поселения;». 6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения;». 7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры, в том числе: а) муниципальные архивы; б) муниципальные библиотеки; в) муниципальные музеи;». 8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный архив |  |
| Муниципальный музей |  |
| Муниципальные библиотеки |  |
| Специально оборудованные места массового отдыха населения | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,». 3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Противопожарный водоем (резервуар) | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;». 2. Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Общественные кладбища | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;». 3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты связи | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Объекты общественного питания |  |
| Объекты торговли |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;». 3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «муниципальный жилищный фонд». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты озеленения территории | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Пешеходные дорожки (тротуары) |  |
| Малые архитектурные формы |  |
| Детские площадки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Урны для мусора | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |

3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 7

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Показатель рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., где НГПэл. – норм потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2015 года. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимость минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения. |
| 2. | Объекты теплоснабжения включая горячее водоснабжение | Показатель рассчитан по формуле: ГПтеп.эл.=НГПэл.*Нфакт., где НГПэл.. – норма потребления электроэнергии в целях теплоснабжения и снабжения горячей водой на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения, проживающего в неблагоустроенных домах. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения. |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Газификация населенных пунктов не предусмотрена |
| 4. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды | Показатель рассчитан по формуле: ГПхв.=НГПэл.*Нфакт., где НГПхв. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов непосредственного водоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью обеспечения максимальной территориальной доступности населения. |
| 5. | Объекты водоотведения | Показатель рассчитан по формуле: ГПво.=ГПхв.–ГПХВсхж, где ГПхв. – показатель доступности объектов водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды; ГПХВсхж, – показатель доступности объектов водоснабжения населения на с/х животных. | Максимальная доступность для населения объектов (очистных сооружений) не нормируется. |

3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 8

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения. | Не нормируется |
| 2. | Парковка (парковочные места) | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест | Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011 |
| 3. | Пешеходный переход | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения | Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения. Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах») |
| 4. | Автобусные остановки | Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов. | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15 ОСТ 218.1.002-2003» Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» |

3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта

Таблица 9

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 2. | Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта поселения до крайней точки границы населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| 3. | Хоккейный корт | Показатель взят исходя из анализа социально- демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта поселения до крайней точки границы населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| 4. | Бассейн | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |

3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 10

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 2. | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| 3. | Муниципальный архив | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 4. | Муниципальный музей | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 5. | Муниципальные библиотеки | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 6. | Противопожарный водоем (резервуар) | пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». п. 16.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| 7. | Общественные кладбища | Показатель рассчитан по формуле: Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000, где НПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитан по формуле: ГПэл.= НПзу.*Нфакт./1000, где НПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт. – количество населения по состоянию расчетный срок. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| 8. | Объекты связи | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 9. | Объекты общественного питания | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами общественного питания с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 10. | Объекты торговли | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами торговли с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами бытового обслуживания с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 12. | Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | Показатель взят по формуле: Пмжф=(Нвжд+ Нажд)*Пн*Кп, где Нвжд - число людей проживающих в ветхих жилых домах; Нажд - число людей проживающих в аварийных жилых домах; Пн – минимальная нормативная площадь жилого помещения маневренного фонда на 1 человека (6 м2/чел.); Кп – поправочный коэффициент на возможность одновременного заселения всех нуждающихся граждан | ч.1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации |

3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 11

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Показатель взят по формуле: Пуо= Пудс*Но, где Пудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных; Но – принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 25% | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, СП 42.13330.2011«Градостроит ельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| 2. | Объекты озеленения территории | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам | Показатель взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными территориями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 3. | Детские площадки | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср/Коб, где Рмах – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб – минимальное количество объектов (детских площадок). |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Показатель взят по формуле: Поп= Пудс*Нп, где Пудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных; Нп – принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 20% | Не устанавливается |
| 5. | Урны для мусора | Показатель взят по формуле: Уок= Нфакт./Ну, где Нфакт. – количество населения по состоянию на расчетный срок; Ну - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 15 человек | Показатель взят по формуле: Руу= Поп /Уок, где Поп – улично-дорожной сети; Уок – установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами |
| 6. | Малые архитектурные формы | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. | Не нормируется |

3.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.3.1. Географическое положение

Муниципальное образование «Егоровск» расположено в юго-восточной части Аларского района Иркутской области.

Граничит на юге с Черемховским районом, на западе – МО «Могоенок», на севере – МО «Табарсук» и на северо-востоке – МО «Нельхай».

МО «Егоровск» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004 года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав территории МО «Егоровск» входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Егоровская - центр поселения;

- деревня Кербулак;

- деревня Хуруй.

Сельское поселение «Егоровск» входит в состав МО «Аларский район», центром которого является п. Кутулик.

Население и территория поселения подвержены негативным воздействиям опасных природных и техногенных процессов.

В связи с незначительной удаленностью от административного районного центра п. Кутулик, МО «Егоровск» имеет потенциал к дальнейшему развитию и увеличению численности населения.

По данным текущего статистического учета постоянное население поселения на 01.01.2014 – 521 человек.

Расстояние от д. Егоровская до областного центра составляет 180 км, до районного центра п. Кутулик -28 км.

Общая его площадь территории поселения - 130,9 км2.

Застройкой занято 33,86 га, что составляет 0,262% всех земель муниципального образования. Природные территории занимают большую часть площади в границах муниципального образования (1,38%).

На долю жилой застройки приходится 33,6га, или 0,26% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 622,22 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 95,8% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 4,81 м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленые насаждения общего пользования на территории МО «Егоровск» представлены в виде парков, скверов и бульваров – 1,12га.

Производственные и коммунальные территории занимают площадь в 447,546га, или 3,42% земель поселения. Транспорт занимает 16,2га. Промышленные территории охватывают 0,046га, которые приходятся на предприятия IV, V класса вредности. Такая структура производственных

территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

3.3.2. Население

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли населения, численность населения муниципального образования имела тенденцию к снижению. Численность жителей МО «Егоровск» по данным стат. отчётности приведена в таблице 12

Таблица 12

Численность населения сельского поселения «Егоровск»

| № | Наименование | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Егоровская | 329 | 321 |
| 2 | д.Кербулак | 102 | 104 |
| 3 | д.Хуруй | 104 | 96 |

3.3.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд сельского поселения «Егоровск» состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 11,704 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится 100% жилья – 11,704 тыс. м² общей площади. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 21,7 м², что выше, чем в среднем по Иркутской области 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Егоровск» представлен деревянными жилыми домами (см. таблицу 2). На бревенчатые, брусчатые приходится 76%, на капитальные – 24%.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,581 м² или 5%.

47% общей площади ветхих жилых домов (главным образом - 1-этажных деревянных) приходится на территорию д. Егоровской. Застройка сельского поселения Егоровск преимущественно однообразная – одноэтажные и двухквартирные одноэтажные жилые дома.

Таблица 13

Распределение жилищного фонда МО «Егоровск» по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-квартирные | 2-квартирные | итого | Всего, тыс. м.кв |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные | деревянные и прочие |  |
| д.Егоровская | 11 | 71 | 82 | 18 | 10 | 28 | 29 | 81 | 7,247 |
| д.Кербулак | - | 16 | 16 | 10 | 3 | 13 | 10 | 19 | 2,096 |
| д.Хуруй | 2 | 21 | 23 | - | 8 | 8 | 2 | 29 | 2,361 |
| Всего | 13 | 108 | 121 | 28 | 21 | 49 | 41 | 129 | 11,704 |
| % | 7,6 | 63,1 | 70,7 | 16,3 | 12,3 | 28,6 | 24 | 76 | 100 |

Учреждения культурно-бытового обслуживания

Школы и учреждения дополнительного образования

В МО «Егоровск» действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: МКОУ СОШ д. Егоровская (проектная численность учащихся - 120 человек).

Учреждений дополнительного образования на территории поселения нет. В населенных пунктах ведется кружковая работа при школе и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Дошкольное образование представлено 1 детским садом в д. Егоровская. Проектная вместимость - 50 детей.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 2 магазинами (1 - в д. Егоровская, 1 - в д. Хуруй). Общая торговая площадь составляет 140 кв. м. Предприятия общественного питания отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение представлено 2 фельдшерско-акушерскими пунктами в д. Егоровская и д. Хуруй.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности данными услугами находится на крайне низком уровне.

Кладбища размещены на территории деревень: Егоровская – 1га, Хуруй – 1га, Кербулак – 1га.

Учреждения культуры и искусства

В МО «Егоровск» действует МБУК ИКЦ - в д. Егоровская (на 250 посадочных мест), библиотека в д. Егоровская (8,4 единицы хранения).

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории МО «Егоровск» практически все спортивные мероприятия проходят на базе МКОУ СОШ д. Егоровская, где имеется спортзал.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Почтовые отделения на территории МО «Егоровск» отсутствуют. Есть таксофон в д. Егоровская. Оператором сотовой связи выступает Байкалвестком.

Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через местные отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания МО «Егоровск» отражено в таблице 14. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как амбулатории, магазины. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, предприятия общественного питания, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как детские сады, общеобразовательные школы, сельские клубы и библиотеки.

Таблица 14

Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по МО «Егоровск».

| Населенные пункты | Население (тыс. чел.) | Общеобразовательные школы, | Дошкольные учреждения, мест | Магазины,м² торговой площади | Предприятия общепита, мест | Отделения банков, объектов | Отделения связи, объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Егоровская | 338 | 120 | 50 | 80 |  |  | 1 |
| д.Кербулак | 100 | 25 |  | 60 |  |  |  |
| д.Хуруй | 102 | 25 |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению | 540 | 170 | 50 | 140 |  |  | 1 |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории городского поселения распределяются неравномерно: преимущественно сконцентрированы на территории д. Егоровская.

3.3.4. Особенности структуры экономики

Промышленное производство представлено обособленным подразделением разреза «Черемховский», участок «Северный». Данным промышленным предприятием производится добыча угля. Разрез «Черемховский» является основным источником наполнения бюджета муниципального образования.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство - основной вид деятельности граждан, проживающих на территории муниципального образования. В частности, сельским хозяйством заняты ОАО «Наследие», КФХ Новопашина Т.К., КФХ Павлова И.С. Имеется 178 личных подсобными хозяйств, для поддержки и развития последних планируется в ближайшие годы активное содействие получении кредитов по программе «Поддержка личных подсобных хозяйств».

Сооружения речного и воздушного сообщения в МО «Егоровск» отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО «Егоровск» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Егоровск» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Табарсук-Апхульта-Белобородова», протяженностью 14,7 км;

- местного значения «Егоровская-Хуруй», протяженностью 8,2 км;

- местного значения «Егоровская-Берестенникова», протяженностью 3,5 км;

- местного значения «Подъезд к д. Егоровская», протяженностью 4,5 км;

- местного значения «Подъезд к д. Кундулун», протяженностью 0,2 км.

Западнее МО «Егоровск» проходит автодорога федерального значения

Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодорогам местного значения: «Подъезд к д. Егоровская» и «Егоровская - Берестенникова», общей протяженностью 12,8 км. Данная автодорога обеспечивает населенные пункты: д. Егоровская, д. Кербулак и д. Хуруй связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В настоящее время по территории МО «Егоровск» проходит маршрут общественного транспорта районного значения «Кутулик-Егоровская».

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Егоровск» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Таблица 15

Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Приоритетным направлением развития в МО «Егоровск» является сельское хозяйство. Для развития агропромышленного комплекса в МО «Егоровск» поставлены следующие задачи:

- повышение эффективности сельскохозяйственного производства;

- укрепление материальной базы сельскохозяйственных товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств;

- улучшение племенной работы в животноводстве;

- совершенствование кормопроизводства.

Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые в организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

Связь

Почтовые отделения на территории МО «Егоровск» отсутствуют. Есть таксофон в д. Егоровская. Оператором сотовой связи выступает «Байкалвестком».

3.3.5. Внешний транспорт

МО «Егоровск» расположено в юго-восточной части Аларского муниципального района Иркутской области.

Внешние связи МО «Егоровск» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от д. Егоровская до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 20,1 км.

Сооружения речного и воздушного сообщения в МО «Егоровск» отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО «Егоровск» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Егоровск» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Табарсук-Апхульта-Белобородова», протяженностью 14,7 км;

- местного значения «Егоровская-Хуруй», протяженностью 8,2 км;

- местного значения «Егоровская-Берестенникова», протяженностью 3,5 км;

- местного значения «Подъезд к д. Егоровская», протяженностью 4,5 км;

- местного значения «Подъезд к д. Кундулун», протяженностью 0,2 км.

Западнее МО «Егоровск» проходит автодорога федерального значения

Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодорогам местного значения: «Подъезд к д. Егоровская» и «Егоровская - Берестенникова», общей протяженностью 12,8 км. Данная автодорога обеспечивает населенные пункты: д. Егоровская, д. Кербулак и д. Хуруй связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В настоящее время по территории МО «Егоровск» проходит маршрут общественного транспорта районного значения «Кутулик-Егоровская».

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Егоровск» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Таблица 15

Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

| Населенные пункты | Расстояние до д. Егоровская, км |
| --- | --- |
| д. Кербулак | 2 |
| д. Хуруй | 7,8 |

Главные улицы поселковые улицы в жилой застройке населенных пунктов поселения являются основными. Такими улицами являются: в д. Егоровская - Первомайская, Центральная, Мичурина 2-ая; в д. Кербулак – Центральная и в д. Хуруй – Вторая, Четвертая. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями, и обеспечивают выход из населенных пунктов на внешние автодороги регионального и местного значений.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 16

Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО«Егоровск».

|  | Название населенного пункта | Название улицы, переулка и т.п | Дороги общего пользования | Искусственные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженнонсть | Техническая категория | В том числе по виду покрытия |  |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные | цементобетонные | гравийные | щебеночные | грунтовые | железобетонные | металлические | деревянные | Мосты,вид материала, длина, ширина тротуаров |
| 1 | д. Егоровск | Ул.Мичурина1 | 804 |  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. 40 лет Победы | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Школьная | 1235 |  |  |  | 1235 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Центральная | 850 |  |  |  | 850 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пер.Пионерский | 715 |  |  |  | 715 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Первомайская | 314 |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Мичурина 2 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Заозерная | 980 |  |  |  | 980 |  |  |  |  |  | плотина |
|  |  | Пер.Лесной | 210 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| итого | 6318 |  |  |  | 6108 |  | 210 |  |  |  |  |
| 2 | Д.Кербулак | Ул.Центральная | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул.Школьная | 425 |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
| итого | 1525 |  |  |  | 1100 |  | 425 |  |  |  |  |
| 3 | д.Хуруй | Улица №1 | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  | Улица №2 | 610 |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |
|  |  | Улица №3 | 510 |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица №4 | 420 |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |
|  |  | Улица №5 | 450 |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица №6 | 250 |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| итого | 2655 |  |  |  | 960 |  | 1695 |  |  |  |  |
| всего | 10498 |  |  |  | 8168 |  | 2330 |  |  |  |  |

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 20011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 10,5 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 63000 |

Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории д. Егоровская на сегодняшний день, рядом с ул. Центральной, имеются гаражи на 15 машино-мест. Другие объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2011 г. составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 79 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

3.3.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется из нецентрализованных подземных и поверхностных источников.

Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация

Ливневая канализация отсутствует.

Теплоснабжение

В МО «Егоровск» - 1 котельная. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Егоровск» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Апхульта», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 18

Основные данные по существующей подстанции.

| Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО «Егоровск» |
| Апхульта | 35/10 | 2Х2,5 | 2,51 | 2,51 | 0,22 |

На основании контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Егоровск» на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,22МВт. Согласно таблице 18, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Питание ПС «Апхульта» 35/10кВ осуществляется по ВЛ35кВ от ПС «Бахтай» 110/35/10кВ.

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует в целом требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Телефонизация

В МО «Егоровск» для связи используется сотовая связь GSM ЗАО «Байкалвестком». Оператором сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет. АМТС, АТС, площадки РРС на территории муниципального образования отсутствуют, проводной связи нет.

Радиофикация и телевидение

Жители МО «Егоровск» получают теле- и радиосигнал от передатчиков РТС г. Черемхово, пункт установки передатчиков – д. Жмурова Черемховского района:

1. Программа «Первый канал» транслируется на 4ТВК-5кВт, радиус зоны уверенного приема 50км.

2. «ТК Россия + ИГТРК» - 5кВт – 7 ТВК, зона уверенного приема 50км.

3. «ТК Россия К» - 1кВт – 21 ТВК, зона уверенного приема 30км.

4. «Радио России + ИГТРК» - 4кВт – 66,32МГц, зона уверенного приема 35км.

5. «Маяк» - 4кВт – 67,88МГц, зона уверенного приема 35км.

Программу «Маяк» можно принимать на частоте 576КГц и «Радио России + ИГТРК» на частоте 234КГц из г. Ангарска.

Для расширения зоны уверенного приема дополнительно установлены передатчики в п. Ангарский:

1. Программа «Первый канал» транслируется на 10ТВК – 0,001кВт.

2. «ТК Россия + ИГТРК» - 0,001кВт – 12 ТВК.

Междугородняя связь осуществляется по волоконно-оптической связи, проходящей по территории Аларского района.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Общие характеристики территории муниципального образования «Егоровск»

1.1 Климатические характеристики территории (информация приведена из генерального плана поселения).

Климат территории - резко континентальный, характерны большая амплитуда колебания температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Характер распределения осадков определяется циклонической деятельностью и орографическими особенностями региона.

Своеобразие климата данной территории определяется ее расположением в центре материка, значительной приподнятостью над уровнем моря 490-570м и сложностью орографии.

В пределах Иркутско-Черемховской равнины годовое количество осадков невелико (от 300 до 400 мм). Из них осадки зимнего периода составляют 100-150 мм. Данная территория относится к району с недостаточным увлажнением.

Зима умеренно-суровая, малоснежная, а лето - умеренно теплое. Период с отрицательными температурами продолжается 7 месяцев: с октября по апрель. Средняя температура января выше -30 ºС.

Высота снежного покрова варьируется от 50 до 100 см. Дата образования устойчивого снежного покрова варьируется с 31 октября по10 ноября, а полное разрушение снежного покрова происходит к 10 апреля.

1.2 Рельеф и геологические условия

Территория МО «Егоровск» сложена преимущественно кембрийскими породами – песчаниками, алевролитами, аргиллитами, известняками и гипсами.

Территория занимает часть Среднесибирского плоскогорья и отличается слабой неотектонической активностью, кроме того, относится к Предсаянской впадине с равнинами и низкими плато.

Речную сеть образует река Ноты (Каменка), а также другие мелкие водотоки.

1.3 Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах МО «Егоровск» находится месторождение угля (участок Северный), которое используется для добычи угля разрезом «Черемховский» производственной компании СУЭК.

По данным филиала по Иркутской области ФБУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» выданы лицензии:

1. На добычу каменного угля на Черемховском месторождении, уч.

Северный-1 УОР 00039 ТЭ, 2001 г., ООО «Компания Востсибуголь». Балансовые запасы в границах горного отвода (в пределах Аларского района) по состоянию на 01.01.1995г составляют по категории А+В+С1 – 28 613 тыс. т. Мощность угольных пластов от 1,56 до 5,1 м.

2. На разработку месторождения строительного камня (доломита) «Табарсук» УОР 00001 ТЭ, 2007г, ООО «Ольхон». Площадь лицензируемого участка составляет 36,5 га. Месторождение строительного камня (доломита) приурочено к верхней части толщи карбонатных пород (преимущественно доломитов) ангарской свиты кембрийского возраста, выходящих на поверхность в виде узкой полосы по левому склону пади Табарсук. Горизонтально залегающая толща доломитов содержит некондиционные прослои песчаников и мергелей, отнесенных к внутренней вскрыше. По основным физико-механическим показателям доломиты и производственный из них щебень полностью удовлетворяют требованиям действующих ГОСТов и пригодны в качестве сырья для покрытий и оснований автомобильных дорог, для производства асфальтобетонных смесей.

Запасы месторождения утверждены Протоколом №682 заседания ТЭК по запасам полезных ископаемых от 20.10.2005 г. по категориям: балансовые С1 – 313 тыс. м3, С2-3814 тыс. м3, С1+С2 – 4127 тыс. м3.

Обращение с отходами

В МО «Егоровск» расположены 3 несанкционированные свалки: в д. Егоровская, д. Хуруй, д. Кербулак. Также имеется 1 необорудованный скотомогильник: близ д. Егоровская.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

Приложение 2

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «Егоровск»

за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы

(по открытым данным Федеральной службы государственной статистики)

Розничная торговля и общественное питание

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 4 |
| магазины (без торговых центров) | единица |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| павильоны | единица |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 156 | 156 |  |  |  | 102 | 138 | 270 | 205 |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  |  | 156 | 102 | 102 |  |  |  |  |
| павильоны | метр квадратный |  |  |  | 36 | 48 |  | 12 | 16 | 12 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | метр квадратный |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |
| минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| магазины товаров повседневного спроса, минимаркеты | метр квадратный |  |  |  |  |  |  | 138 | 270 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  |  | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  |  | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Спорт

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| спортивные залы | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения - всего | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| спортивные залы | единица |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Территория

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | Гектар | 13043,5 | 13044 | 13044 | 13044 | 13044 | 13044 | 13044 | 13092 | 13092 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | Километр |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | Километр |  |  |  |  |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| с твердым покрытием | Километр |  |  |  |  |  |  | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

Коммунальная сфера

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | Единица |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая площадь жилых помещений | Тысяча метров квадратных |  | 12 | 12 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек |  | 87 | 109 | 109 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

Местный бюджет

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 160 | 1443 | 1993 | 2569 | 2368 | 3429 | 4747 | 4872 | 5126 |
| Расходы муниципального бюджета, фактически исполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча рублей | 194 | 1396 | 2051 | 2113 | 2528 | 2964 | 5363 | 5085 | 5001 |
| Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального образования (местного бюджета), фактически исполнено | тысяча рублей | -34 | 47 | -58 | 456 | -160 | 465 | -616 | -213 | 125 |

Организация отдыха, развлечений и культуры

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учреждений культурно-досугового типа | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число общедоступных (публичных) библиотек | Единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Население

| показатели | Ед.измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний размер частного домохозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 14 октября 2010 г. | человек |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |