**27.09.2017 г. №6/233-рд**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«АЛАРСКИЙ РАЙОН»**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

**О ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОГО, ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017-2018 ГОДОВ**

Заслушав отчет «О подготовке объектов социально – культурного, хозяйственного значения к отопительному сезону 2017-2018 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район», Дума муниципального образования «Аларский район»

**РЕШИЛА:**

1. Отчет о подготовке объектов социально – культурного, хозяйственного значения к отопительному сезону 2017-2018 годов в муниципальном образовании «Аларский район» принять к сведению (приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя мэра Селезневу И.И.

Председатель Думы

муниципального образования «Аларский район»

Р.В. Тумуров

Приложение к решению Думы муниципального образования «Аларский район»

от 27.09.2017г. №6/233-рд

**Отчет об итогах подготовки объектов социально-культурного, хозяйственного значения к отопительному сезону 2017-2018 годов**

Подготовка объектов социально-культурного, хозяйственного значения к отопительному сезону 2017-2018 годов началась 15 мая 2017 года.

В рамках подготовки к зиме 2017-2018г.г. жилищно-коммунального хозяйства по подпрограмме «Подготовка объектов коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду в муниципальном образовании «Аларский район» на 2017-2019 годы» была запланирована сумма в размере 7 млн. 994 руб., фактически профинансировано 1 млн. 950 руб. Из областного бюджета по подготовке к зиме запланировано финансирование в размере 5 млн. 800 тыс. руб. на мероприятие «Капитальный ремонт системы водоотведения п. Кутулик протяженностью 977 м.». Отопительный сезон в районе начался 15 сентября согласно распоряжения ВрИО мэра Аларского района №220-р от 28.08.2017 г. К отопительному сезону 2017-2018 г.г. было подготовлено 35 котельных, в том числе 9 электрокотельных, 26 котельных использующих твердое топливо (каменный уголь). Выдано 35 паспортов готовности котельным к работе к ОЗП 2017-2018 г.г., что составляет 100% от общего количества котельных.

В результате подготовки к зиме были проведены следующие мероприятия:

- Приобрели 3 котла КЭВ 160 с блоками управления, для замены в МКОУ Иванический детский сад, МКОУ Отрядновский детский сад и МБОУ Маниловская СОШ. Стоимость приобретенного оборудования составляет 1 млн. 012 тыс. рублей;

- Проведен капитальный ремонт системы водоотведения п. Кутулик протяженностью 977 м. Полностью ликвидирована угроза постоянных аварий на системе водоотведения поселка;

- Приобретены материалы и оборудование для ремонта электропроводки и освещения в МБОУ Забитуйская СОШ. Стоимость приобретенных материалов составляет 922 тыс. рублей;

- Полная замена системы отопления в МКДОУ Могоеновский детский сад, с. Могоенок. Ожидаемый эффект: снижение потребления топлива на 2%;

- Ремонт котла в МБОУ Кутуликская СОШ, п. Кутулик с целью предотвращения аварийных ситуаций в течение отопительного периода;

- Приобретены конвекторы в размере 389 шт. для нужд МБОУ Алятская СОШ, МБОУ Бахтайская СОШ, МБОУ Забитуйская СОШ, МБОУ Зонская СОШ, МКОУ Егоровская ООШ, МКОУ Головинская ООШ, Идеальская СОШ и МБОУ Могоеновская СОШ. Повышение надежности системы отопления. На сумму 671 тыс. руб.;

- Замена окон на стеклопакеты на сумму 454 тыс. 700 руб.

1. МБОУ Аларская СОШ – 140 тыс.руб.;

2. МБОУ Иваническая СОШ – 128 тыс.руб.;

3. МБОУ Могоеновская СОШ – 86 тыс. 800 руб.;

4. МБОУ Забитуйская СОШ – 99 тыс. 999 руб.

- Ремонт водоснабжения и водоотведения на сумму 739 тыс. 767 руб.:

1. МКДОУ Кутуликский д/сад №1 – 89 тыс. 767 руб.;

2. МБОУ Зонская СОШ – 130 тыс.руб.;

3. МБОУ Ангарская СОШ – 120 тыс.руб.;

4. МБОУ Могоеновская СОШ – 194 тыс.руб.;

5. МБОУ Ныгдинская СОШ – 120 тыс.руб.;

6. МБОУ Алятская СОШ – 20 тыс. руб.;

7. МКДОУ Могоеновский д/сад – 66 тыс.руб.

- Приобретено и установлено оборудование по водоподготовке в МКДОУ Кутуликский детский сад №1 на сумму 422 тыс. 475 руб.

Готовность объектов коммунальной инфраструктуры составляет:

* Котельные – 100%;
* Тепловые сети – 100%;
* Водопроводные сети – 100%;
* Канализационные – 100%;
* Электрические сети – 100%.

Запас угля составляет 465 тонн, что составляет 100% от нормативного.

|  |  |
| --- | --- |
| Подготовил: | Н.П. Таваршинов |
|  |  |
| Согласовано: | М.В. Шалбанова  П.К. Распопин |
|  |  |
|  | Т.В. Острикова |
|  |  |
|  | О.П. Звягинцева |