19.02.2020Г. № 140-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОСТОЯНИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛАРСКОГО РАЙОНА В 2019 ГОДУ

Заслушав информацию заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Черемхово, Черемховском и Аларском районах, г. Свирске Федоринову Н.И. «О состоянии водоснабжения населения Аларского района в 2019 году», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию «О состоянии водоснабжения населения Аларского района в 2019 году» принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать собственникам источников водоснабжения:

2.1.  активизировать работу по разработке и утверждению в установленном порядке проектов зон санитарной охраны водоисточников;

2.2. организовать проведение производственного контроля за качеством воды из источников водоснабжения.

3. Разместить данное постановление с приложением на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мангутов Б.А.).

4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра по экономике и финансам Кузьмину Е.С.

Мэр Аларского района

Р.В. Дульбеев

Приложение

к постановлению администрации МО

«Аларский район»

от 19.02.2020 г. № 140-П

О состоянии водоснабжения населения Аларского района в 2019 году

Централизованное водоснабжение в районе представлено 3 водопроводами: п. Забитуй, с. Аларь, п. Кутулик. Источниками водоснабжения являются подземные воды.

В 2019 году из источников централизованного водоснабжения исследовано 18 проб воды на санитарно-химические показатели, из них не соответствовали 10 проб, % нестандартности составил 55,6.   В 2018 году % нестандартности по санитарно-химическим показателям составлял 80. По сравнению с 2018 годом, показатель нестандартности уменьшился на 24,4 %.

По источнику централизованного водоснабжения п. Забитуй, ул.3-Логовая, отмечается превышение гигиенических нормативов по показателю «нитраты»- превышение в 1,5-3,3 раза.

По источнику централизованного водоснабжения с. Аларь, отмечается превышение гигиенических нормативов   по показателю «нитраты»- превышение в 1,7-2,4 раза.

На микробиологические показатели в отчетном году исследовано 84 пробы воды из источников централизованного водоснабжения, из них 3 пробы (3,6 % проб) не соответствовали гигиеническим нормативам.

Показатели качества воды из распределительной сети в 2019 году выглядят следующим образом:

-на санитарно-химические показатели исследовано 45 проб, из них не соответствовало гигиеническим нормативам 32 (71,1 %), в 2018 году % нестандартности составил 70 %;

-по микробиологические показателям в 2019 году исследовано 85 проб, из них не соответствовало 2 пробы, % нестандартности составил - 2,4 %, в 2018 году % нестандартности в распределительной сети составлял 3,2 %, показатель уменьшился в 1,3 раза.

Из разводящей сети п. Забитуй отмечается превышение гигиенических нормативов по показателю «нитраты» в 1,2 - 2,4 раза; по показателю «жесткость общая»-2,1-3,3 раза; по показателю «магний» в 1,4-3,6 раза.

Из разводящей сети с. Аларь отмечается превышение гигиенических нормативов по показателю «жесткость общая»-1,2 - 2,6 раза; по показателю «нитраты» с превышением норматива в 1,7 - 3,6 раза.

На контроле находится 60 источников нецентрализованного водоснабжения. Показатели качества воды из нецентрализованных источников за последние 3 года выглядят следующим образом (таблица 1,2):

таблица 1

Показатели    состояния   нецентрализованного   водоснабжения

в Аларском районе

по санитарно-химическим показателям за 2017-2019 гг.

| Наименование территории | По санитарно-химическим показателям |
| --- | --- |
|  | Кол-во исслед.. проб всего | Из них не отвечает гиг. нормативам | Удельный вес проб, не отвечающих гиг. нормативам |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Аларский район | 64 | 36 | 48 | 27 | 28 | 35 | 42,2 | 77,8 | 72,9 |

таблица 2

Показатели    состояния   нецентрализованного   водоснабжения

в Аларском районе

по микробиологическим показателям за 2017-2019 гг.

| Наименование территории | По микробиологическим |
| --- | --- |
|  | Кол-во исслед. проб всего | Из них не отвечает нормативам | Удельный вес проб, не отвечающих нормативам |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Аларь | 67 | 43 | 70 | 14 | 1 | 2 | 20,9 | 2,3 | 2,9 |

Из представленной таблицы видим, что в 2019 году качество воды по микробиологическим показателям ухудшилось и составляет 2,9 % нестандартных проб, в 2018 году % нестандартности составлял 2,3%, показатель увеличился в 1,3 раза.

По санитарно-химическим показателям % нестандартности в 2019 году составил 72,9 %, по сравнению с 2018 годом показатель уменьшился   на 6,7 %. (таблица1)

Из источников нецентрализованного питьевого водоснабжения зарегистрированы превышения показателей: «жесткость общая» и «нитраты» (п. Кутулик, с. Бахтай, с. Идеал, с. Тыргетуй, д. Ундэр-Хуан, д. Жлобино, д. Апхайта, с.Табарсук).

Основными нарушениями при эксплуатации местных подземных водоисточников является: отсутствие зоны санитарной охраны строгого режима (огорожение в радиусе от 20 до 30 метров), несвоевременная очистка и дезинфекция напорных резервуаров чистой воды, водопой животных у скважин и колодцев.

Основными источниками водоснабжения в районе являются подземные воды. Для подземных вод, как правило, характерна высокая минерализация. Так, в 2019 году 72,9 % проб воды из нецентрализованных источников не соответствовало

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 71 % проб воды из распределительной сети не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.  Для решения данной проблемы необходимо принятие радикальных мер - внедрение прогрессивных технологий и оборудования, в т.ч. методов кондиционирования (обезжелезование, умягчение и др.). На сегодняшний день в районе установлены фильтры для улучшения качества воды на скважине п. Кутулик, ул.Вампилова,120 и приобретена и установлена озоно - фильтровальная станция очистки воды для системы водоснабжения п. Кутулик для МУП "Теплотехник". По МО «Забитуй», в стадии разрешения находится вопрос о строительстве станции водоочистки в п. Забитуй (подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» на 2019-2024 гг.)

На сегодняшний день в районе начата работа по разработке проектов зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. Так, на сегодняшний день, разработаны проекты зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения в МО «Забитуй» - на 2 источника, в МО «Аларь» - на 2 источника, в МО «Табарсук» - на 1 источник, МУП «Теплотехник» - 1 источник, МО «Ныгда» - на 1 источник.