РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2011г. №898-п                                                                      п.Кутулик

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы

«Обеспечение энергетической эффективности

и энергосбережения в муниципальных учреждениях

Аларского района на 2011-2015гг.»

В целях повышения энергоэффективности жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы Аларского района и снижения расходов на энергоснабжение за счет рационального использования всех энергетических ресурсов, в соотвествии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Аларский район» и распоряжением мэра района от 07.06.2010года № 166-р «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в муниципальных учреждениях Аларского района на 2011-2-13гг.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в муниципальных учреждениях Аларского района на 2011-2015гг.» (Прилагается).

- Считать утратившим силу постановление мэра Аларского района от 30 июля 2010года № 440-п.

- Издательскому дому «Аларь» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Аларь».

- Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра муниципального образования «Аларский район» Аюшинова А.И.

Мэр района                                                                                      А.В.Футорный

## ПАСПОРТ программы

| Наименование | Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Аларский район» на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010г. №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 1009г. №1830-р «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» Распоряжение Мэра района от 7 июня 2010г. №166-р о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в муниципальных учреждениях Аларского района на 2011-2013гг.» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» |
| Основные разработчики | Администрация муниципального образования «Аларский район» Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| Цели и задачи | Основные цели подпрограммы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории муниципального образования «Аларский район»; сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории муниципального образования «Аларский район»; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов; организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории муниципального образования «Аларский район» .организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы; стимулирования реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| Срок реализации | 2011-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | В муниципального образования «Аларский район» необходимо выполнить следующие мероприятия: проведение энергетических обследований; установка приборов учета; поддержка малоимущих граждан при реализации мероприятий по оснащению приборами учета жилищного фонда повышение энергетической эффективности при производстве и распределении тепловой энергии; повышение энергетической эффективности потребления тепловой энергии; повышение энергетической эффективности при распределении электрической энергии; повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии; повышение эффективности использования и сокращения потерь воды; сокращение объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды; повышение энергетической эффективности уличного освещения и систем освещения зданий, строений и сооружений; выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации поставки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признания права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества; мероприятия по организации управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов; обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; информационное сопровождение программы. |
| Ответственный исполнители | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи, капитальному строительству и архитектуре |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3% и 20% - за весь период реализации подпрограммы; получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Аларский район» |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается – 95,451 млн. руб., в том числе Средства предприятий – 0,25 млн. руб. Средства бюджета муниципального образования -38,394 млн. руб. Средства собственников – 2,766 млн.руб Недостающие средства– 53,807млн. руб. |
| Контроль за исполнением | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования «Аларский район» в лице заместителя мэра А.И.Аюшинова |

Общая характеристика района

Аларский район образован в 1922 году. 9 января 1922 года Президиум ВЦИКа (Всероссийского Центрального Исполнительного комитета) принял постановление о создании Бурят-Монгольской автономной области, в которую вошел Аларский аймак. Исторически так сложилось, что Нукутский аймак то выделялся в отдельную самостоятельную территориальную единицу, то вновь входил в состав Аларского района. В итоге, 1 апреля 1972 года был образован Нукутский район. И уже в таком территориальном отношении до настоящего времени живут и соседствуют наши районы.

Муниципальное образование «Аларский район» расположено в западной части Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и в южной части Иркутской области. С юга территория района граничит с Черемховским районом Иркутской области, на северо-западе – с Заларинским районом Иркутской области, на севере – с Нукутским районом Усть-Ордынского Бурятского округа и с восточной стороны вдоль берега Ангары - с Боханским районом Усть-Ордынского Бурятского округа. Территория Аларского района составляет 2,7 тысяч кв. км. Численность постоянно проживающего населения по состоянию на 1 января 2010 года составляет свыше 25,2 тысяч человек.

В настоящее время муниципальное образование «Аларский район» существует в границах, установленных законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30.12.2004 г. № 66-ОЗ «О наделении муниципального образования «Аларский район» Усть-Ордынского Бурятского автономного округа статусом муниципального района и установления границ муниципального района «Аларский район». В состав территории Аларского муниципального района входят 17 объединенных общей территорией самостоятельных муниципальных образования со статусом сельских поселений, на территории которых расположено 73 населенных пункта.

Таблица № 1

Краткая характеристика МО – сельских поселений района

| № п/п | Наименование МО | Административный центр | Общая площадь территории (кв. км) | Численность постоянно проживающего населения (чел.) | Плотность населения на 1 кв.км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО "Ныгда" | с.Ныгда | 131,7 | 1140 | 8 |
| 2 | МО "Александровск" | с. Александровск | 128,0 | 789 | 6 |
| 3 | МО "Бахтай" | с.Бахтай | 181,0 | 1037 | 5 |
| 4 | МО "Зоны" | с. Зоны | 217,1 | 979 | 4 |
| 5 | МО "Иваническ" | с.Иваническ | 179,1 | 1810 | 10 |
| 6 | МО "Маниловск" | с.Маниловск | 211,8 | 1033 | 4 |
| 7 | МО "Тыргетуй" | с.Тыргетуй | 132,7 | 1081 | 8 |
| 8 | МО "Табарсук" | с.Табарсук | 172,1 | 926 | 5 |
| 9 | МО "Забитуй" | п. Забитуй | 108,0 | 2034 | 18 |
| 10 | МО "Аляты" | с.Аляты | 133,6 | 1139 | 8 |
| 11 | МО "Кутулик" | п. Кутулик | 16,5 | 5699 | 345 |
| 12 | МО "Могоенок" | с.Могоенок | 152,0 | 1213 | 7 |
| 13 | МО "Аларь" | с.Аларь | 235,4 | 2065 | 8 |
| 14 | МО "Нельхай" | с.Апхульта | 190,0 | 1226 | 6 |
| 15 | МО "Куйта" | с. Идеал | 228,9 | 1506 | 6 |
| 16 | МО "Ангарский" | с. Ангарский | 143,3 | 1001 | 6 |
| 17 | МО "Егоровск" | с.Егоровск | 130,4 | 563 | 4 |
|  | ИТОГО: | х | 2691,6 | 25241 | 10 |

Минерально-сырьевой потенциал:

На территории муниципального образования  «Аларский район» находится 3 угольных разреза:

- Разрез «Головинский» находящийся на расстоянии 15 км от районного центра п. Кутулик. Предприятием добывается 1227,0 тыс.тонн угля в год, для нужд ТЭЦ Иркутской области.

- Разрез «Тагот» находящийся на расстоянии 25 км. от районного центра п. Кутулик, годовая поставка угля на коммунально-бытовые нужды составляет не менее 50 тыс. тонн, ежегодно добывается  1583,9 тыс.тонн угля.

- Разрез «Лужковский» находящийся на расстоянии 15 км. от районного центра п. Кутулик 15 км. Предприятием ежегодно добывается 137,7 тыс. тонн угля.

Энергетический потенциал:

- На территории МО «Кутулик» работает ЗАО «Аларскагопромэнерго»

- ОАО «Иркутская электросетевая компания»

- На территории МО «Забитуй» работает Черемховский участок Саянских электрических сетей.

Также по территории района проходит  нефтепровод, две нитки диаметром 720 мм и 1020 мм, протяженностью 31 км (давление 4-25 кг/см2, производительностью 1041 м3/час);

- этиленпровод диаметром 219 м, протяженностью 31 км (давление 60-99 кг/кв. см, производительностью 30 куб. м/час).

- линии электропередач ВЛ-35кВ протяженностью 120,569 км, ВЛ-10кВ протяженностью 705,511 км, ВЛ-6кВ протяженностью 3,652 км, ВЛ-04кВ протяженностью 509,408 км, КЛ-10кВ протяженностью 1,211 км, КЛ-6кВ протяженностью 0,353 км, КЛ-04кВ протяженностью 3,852 км. В том числе бесхозных линий передач ВЛ-04кВ протяженностью 3,43 км, ВЛ-10кВ протяженностью 4,132 км.

- количество трансформаторных подстанций КТП-63кВа 1 шт., КТП-100кВа 400шт., КТП-160кВа 15шт., КТП-250кВа 13шт., КТП-400кВА 14 шт., КТП-630кВа 8 шт., КТП-220кВа 1 шт. Общая мощность КТП составляет 108379 кВа. Бесхозные КТП-277кВа 4 шт., КТП-464кВа 1 шт., КТП-322кВа 1шт., КТП-283кВа 1шт., КТП-413кВа 1 шт., КТП-302кВа 1шт., КТП-371 1 шт., КТП-370 1 шт., КТП-100кВа 1 шт.

Теплоэнергетическая система:

На территории района услугами теплоснабжения обеспечено 8,5 тыс. м.кв. жилья. Снабжение потребителей района теплом осуществляется от 29 угольных котельных и 13 электробойлерных. Мощность котельных составляет 11,9 Гкал./час. Общий отпуск тепловой энергии в год бюджетным организациям составляет 38,9 тыс. Гкал.

Характеристики котельных: годовое потребление ТЭР топливо (характ топлива) элктро, вода

Таблица № 2

| № | Место положения источника | Мощность, Гкал/ч | подключ. теп. нагруз. Гкал./ч | Тип котла, шт. | Тип турбины, шт. | Год ввода | % износа | Тип топлива (расход в год), тонн | Протяж. теплов. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа п. Ангарский | 0,03 | 0,01 | К.Д. 1 | Насос К45/30 | 1983 | 70 | Уголь 99 |  |
| 2 | д/сад Ангарский | 0,03 | 0,01 | КЧ М-5К 1 | -//- | 1980 | 70 | 72 | 0,1 d-76 мм |
| 3 | д/сад Могоенок | 0,05 | 0,05 | 1 К.Д. Кч М | -//- | 1990 | 60 | 110 | 0,07 d-76мм |
| 4 | д/сад М.Молево | 0,05 | 0,05 | 2 КЧ М-5К 1 | -//- | 2008 |  | 153 |  |
| 5 | Школа Бурятск | 0,08 | 0,05 | 2 | -//- | 1990 | 60 | 152,2 | 0,01 d-76мм |
| 6 | Школа Куйта | 0,06 | 0,05 | К.Д. | -//- | 1994 | 60 | 152,2 |  |
| 7 | Школа Апхульта | 0,01 | 0,01 | КЧ М-5К | -//- | 1995 | 70 | 82,6 |  |
| 8 | Больница Нельхай | 0,09 | 0,05 | К.Д. | -//- | 1995 | 60 | 209,6 | 0,2 d-76мм |
| 9 | СДК Егоровск | 0,3 | 0,1 | К.Д. 2 шт. | -//- | 1995 | 50 | 358 | 0,1 d-76мм |
| 10 | CДК, Школа Табарсук | 0,2 | 0,09 | КЭВ 2шт. | -//- | 1993 | 40 | 260430 квт/ч | 0,1 d-76мм |
| 11 | д/сад Ныгда | 0,04 | 0,04 | КЧ М-5К | -//- | 2008 |  | 87,7 |  |
| 12 | Школа Забитуй | 0,15 | 0,15 | К.Д. | -//- | 1997 | 40 | 368,7 |  |
| 13 | Больница Забитуй | 0,1 | 0,1 | К.Д. 2 шт. | -//- | 1982 | 50 | 236,7 | 0,4 d-100м |
| 14 | Школа Нарены | 0,01 | 0,01 | КЭВ | -//- | 1991 | 40 | 34620 квт/ч | 0,4 d-100мм |
| 15 | Школа Иваническ | 0,15 | 0,15 | К.Д. 1шт КЧ М-5К 1 | -//- | 1980 | 70 | 340,9 | 0,1 d-76мм |
| 16 | д/сад Иваническ | 0,2 | 0,2 | КЭВ 2шт | -//- | 1985 | 40 | 340383 квт/ч | 0,1 d-76мм |
| 17 | Больница Иваническ | 0,7 | 0,6 | КЭВ 2шт | -//- | 1997 | 40 | 612300 квт/ч | 0,1 d-76мм |
| 18 | д/сад Отрадное | 0,2 | 0,2 | КЭВ 2шт | -//- | 1997 | 40 | 95912 квт/ч | 0,2 d-76мм |
| 19 | Школа Аларь | 1,4 | 0,9 | КЭВ 4шт | -//- | 1998 | 50 | 1766311 квт/ч | 0,3 d-76мм |
| 20 | Школа Александровск | 0,2 | 0,2 | КЭВ 2шт | -//- | 1990 | 50 | 264420 квт/ч |  |
| 21 | Школа Маниловск | 0,2 | 0,2 | КЭВ 2шт | -//- | 1986 | 50 | 364650 квт/ч |  |
| 22 | Школа Кутулик | 4,1 | 2,9 | КЭВ 6шт | -//- | 1987 | 60 | 3104651 квт/ч | 0,9 d-100мм |
| 23 | ЦРБ п. Кутулик | 0,66 | 0,56 | КД 2шт | -//- | 1981 | 70 | 1432 | 0,6 в-100мм |
| 24 | д/с №3 Кутулик | 0,03 | 0,02 | К.Д. | -//- | 1978 | 65 | 95,3 |  |
| 25 | МКЦД | 0,15 | 0,1 | К.Д. 2шт | -//- | 1960 | 70 | 399,9 |  |
| 26 | Дом престарелых Иваническ | 0,02 | 0,01 | К.Д. 2шт | -//- | 1972 | 65 | 100 | 0,15d-100мм |
| 27 | Ветстанция Кутулик | 0,01 | 0,01 | К.Д. 2шт | -//- | 1975 | 70 | 190 | 0,12 d-76мм |
| 28 | д/дом «Солнышко» Кутулик | 0,1 | 0,08 | К.Д. | -//- | 1975 | 70 | 192 |  |
| 29 | ПУ-49 | 0,2 | 0,1 | К.Д. 2шт | -//- | 1974 | 65 | 246 |  |
| 30 | Кв. Нефтянников | 2,0 | 1,62 | 2шт | -//- | 2008 |  | 1500 | 1,2 d-100мм |
| 31 | Больница с. Аларь | 0,07 | 0,04 | К.Д. 2шт | -//- |  |  | 186 |  |
| 32 | д/сад Бахтай | 0,02 | 0,02 | К.Д. | -//- | 2009 |  | 55,1 |  |
| 33 | д/сад Аляты | 0,03 | 0,02 | К.Д. | -//- |  |  | 88,6 |  |
| 34 | д/сад Зоны | 0,01 | 0,01 | КЭВ | -//- |  |  | 54416 квт/ч |  |
| 35 | Школа Ныгда | 0,02 | 0,02 | КЭВ | -//- | 1990 |  | 132708 квт/ч |  |
| 36 | Отд. Детской консульт. ЦРБ | 0,01 | 0,01 | КЭВ | -//- |  |  | 54610 квт/ч |  |
| 37 | Отделение стамотологии ЦРБ | 0,2 | 0,2 | КЭВ | -//- |  |  | 364650 квт/ч |  |
| 38 | Нач. школа Забитуй | 0,01 | 0,01 | КЭВ | -//- |  |  | 34620 Кв/ч |  |
| 39 | Школа рабочей молодежи | 0,01 | 0,01 | К.Д. | -//- |  |  | 66,8 |  |
| 40 | Издательский дом «Аларь» | 0,02 | 0,02 | К.Д. | -//- |  |  | 106,7 |  |
| 41 | Школа Икинат | 0,01 | 0,01 | К.Д. | -//- | 2010 |  | 84,0 |  |
| 42 | CДК с. Ныгда | 0,01 | 0,01 | К.Д. | -//- |  |  | 66,8 |  |

Система водоснабжения:

В трех МО Аларского района имеются  централизованные системы водоснабжения :

1. Водопровод с. Аларь протяженностью 4,5 км.

2. Водопровод п. Забитуй  протяженностью  3,8 км.

3. Водопровод п. Кутулик протяженностью 5,47 км., в том числе находящийся в ветхом состоянии 3,6 км.

Имеющимся водопроводам для снижения потерь воды требуется капитальный ремонт или реконструкция. В 2011г. в п. Кутулик планируется выполнить строительство водозабора соответствующего всем  санитарно-эпидемиологическим нормам. В п. Забитуй в 2010г. было отремонтировано 1,7 км. водопровода на сумму 2 268 000 руб. остальную часть водопровода 2 км. планируется отремонтировать в 2011г. стоимость ремонта составит  4396250,56 руб.

Также в районе имеется  97 артезианских скважин в 73 населенных пунктах, требуется строительство еще 7 скважин. До 2004 года существовал Ворот -  Онгойский групповой  водопровод.

Имеющейся системе водоотведения и очистки  расположенной в п. Кутулик построенной в 1976г. после ее ввода в эксплуатацию не производилось ни одного ремонта, на данный момент требуется капитальный ремонт  2-х канализационных станций с установкой энергосберегающих фикальных насосов а также реконструкция  СБО (станция биологической очистки).

# Приложение к постановлению

администрации МО «Аларский  район»

от 24.11.2011г. №898-п

Общие сведения для расчета целевых показателей для муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Аларский район» на 2010-2015гг.».

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд.руб. | 0,784 | 1,762 | 1,546 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс.т.у.т. | 45,2 | 56,4 | 76,8 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 91503,9 | 91578 | 92305,5 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 55,404 | 101,1 | 101,7 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 1937,5 | 2456,25 | 2567,6 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | - | - | - |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 91503,9 | 91578 | 92305,5 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | - | - | - |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | - | - | - |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | - | - | - |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 0,040 | 0,0456 | 0,0567 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 724,01 | 893,61 | 1058,53 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб. /куб.м. | 13,41 | 17,28 | 18,36 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | - | - | - |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | - | - | - |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 27091 | 28400 | 29231 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | - | - | - |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | - | - | - |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 34546 | 38900 | 38900 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв.м. | 57400 | 68878 | 68878 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м | - | - | - |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | - | - | - |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м | 148480 | 163467 | 125690 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора,в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 2560 | 2658 | 2658 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 23623600 | 23054200 | 23500500 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | 57400 | 68878 | 68878 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | - | - | - |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв.м. | - | - | - |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб.м. | - | - | - |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | - | - | - |
| 33 | Бюджет МО | тыс.руб. | 258069,3 | 328581,2 | 350501,2 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс.руб. | 7038,4 | 9989 | 15578 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Общее количество БУ | шт. | 73 | 83 | 83 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | - | - | - |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | - | - | - |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | шт. | 100 | 100 | 101 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс.руб. | 17853,773 | 25875,75 | 29034,53 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс.руб. | 0 | 0 | 1059 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 5499 | 6172 | 2551,4 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | шт. | 1366 | 1811 | 427 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 67442862 | 68043213 | 68324453 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 67442862 | 68043213 | 68324453 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 437462 | 480564 | 480564 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 437462 | 480564 | 480564 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 437462 | 480564 | 480564 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО | Гкал | 18608 | 59950 | 60450 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | - | - | - |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 2250 | 2250 | 2250 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | - | - | - |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб.м. | 1780292 | 2284129 | 2433110 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | - | - | - |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб.м. | 8728 | 8654 | 8800 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | - | - | - |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | - | - | - |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс.куб.м. | - | - | - |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м. | - | - | - |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс.куб.м. | - | - | - |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс.куб.м. | - | - | - |
| 63 | Число жилых домов, МО | шт. | 7991 | 8011 | 7978 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | - | - | - |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | - | - | - |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 435894 | 437334 | 434958 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | - | - | - |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 435894 | 437334 | 434958 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 5876 | 5876 | 5876 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | - | - | - |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | - | - | - |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | - | - | - |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВтч | - | - | - |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,368 | 0,327 | 0,358 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 15555,6 | 15568,2 | 13153,5 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | 26967 | 35234 | 37871 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 136000 | 145000 | 129000 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 439671 | 451282 | 462739 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | шт. | - | - | - |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | шт. | - | - | - |

Принятые сокращения: МО – муниципальное образование

БУ- бюджетные учреждения

ЭЭ – электрическая энергия

ТЭ – тепловая энергия

Приложение к постановлению

администрации  от

от 24.11.2011г. №898-п

Расчет целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Аларский район»».

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из общих сведений) | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа А. общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| А.1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | 57,6 | 32 | 49,6 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 |
| А.2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| А.3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,1 |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,4 | 15,1 | 17,2 | 20,4 |
| А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,2 | 26,3 | 25,9 | 23,9 | 16,7 |
| А.7 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п. 15.(п+1)-п.15.(п) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.8 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов. |
| В.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2201 | 2391 | 2580 | 2960 |
| В.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,44 | 88,04 | 95,64 | 103,2 | 118,4 |
| В.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) |  |  |  |  | 3,32 | 3,63 | 3,95 | 4,26 | 4,89 |
| В.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) |  |  |  |  | 2,4 | 2,63 | 2,86 | 3,08 | 3,54 |
| В.5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) |  |  |  |  | 2395 | 2492 | 2589 | 2686 | 2783 |
| В.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) |  |  |  |  | 32,1 | 33,4 | 34,7 | 36 | 37,3 |
| В.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе. |
| С.1 | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 |
| С.2 | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,37 | 0,31 | 0,28 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |  |
| С.4 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | -0,04 | 0 | -0,07 | -0,03 | -0,04 | -0,05 | -0,06 | -0,03 |  |
| С.6 | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | 0 | 0 | 0 | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,59 | 0,47 | 0,41 |
| С.7 | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.8 | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26 | 58 | 61,5 | 57,4 | 56,5 | 55,7 | 55,1 | 54,3 | 53,5 | 52,8 |
| С.9 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) |  | 1,3 | 0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |
| С.10 | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | 3,5 | -4,1 | -0,9 | -0,8 | -0,6 | -0,8 | -0,8 | -0,7 |  |
| С.11 | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.12/С.11 (С.10/С.12) | 0,008 | -0,012 | -0,003 | -0,002 | -0,0018 | -0,0024 | -0,0025 | -0,0022 |  |
| С.12 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28 | 411,6 | 334,7 | 341,2 | 335,5 | 330,8 | 327,8 | 322,4 | 318,6 | 315,5 |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | -2,9 | 0,6 | 0 | -1,1 | -1,4 | -1,5 | -1,6 | -1,7 |  |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.17./С.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 11,4 | 12,7 | 13,9 | 15,2 | 15,6 |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 3,4 | 4 |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) | 0,027 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,038 | 0,0.36 | 0,034 | 0,032 | 0,003 |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | 0,027 | 0,039 | 0,06 | 0,06 | 0,058 | 0,053 | 0,048 | 0,045 | 0,04 |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | 0,003 | 0,01 | 0 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | -0,002 |  |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 0,012 | 0,021 | 0 | -0,002 | -0,005 | -0,005 | -0,003 | -0,005 |  |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 100 | 100 | 101 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40./п.39. | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. | 0 | 0 | 3,6 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 9 | 10,1 | 11,2 |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43./п.44. | 4,02 | 3,4 | 5,97 |  |  |  |  |  |  |
| Группа Д. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.52.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 87 | 100 |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 65 | 85 | 100 |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63 | 7991 | 8011 | 7978 | 8025 | 8043 | 8055 | 8069 | 8081 | 8095 |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38291 | 0,38291 | 0,38291 | 0,38291 | 0,38291 |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | 0,04 | 0,137 | 0,138 | 0,1377 | 0,1375 | 0,1371 | 0,1369 | 0,1366 | 0,1364 |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | 0 | 0 | 0 | 0,38291 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0,38291 | 0,38291 | 0,38291 | 0,38291 | 0,38291 |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | 0,097 | 0,001 | -0,0003 | -0,0002 | -0,0004 | -0,0002 | -0,0003 | -0,0002 |  |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | 0,097 | 0,098 | 0,0977 | 0,0975 | 0,0971 | 0,0969 | 0,0966 | 0,0964 |  |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,359 | 0,358 | 0,357 | 0,3567 | 0,356 |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.68. | 4,08 | 5,22 | 5,59 | 5,52 | 5,46 | 5,43 | 5,43 | 5,38 | 5,3 |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | 1,14 | 0,37 | -0,07 | -0,06 | -0,03 | 0 | -0,05 | -0,08 |  |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | 1,14 | 1,51 | 1,44 | 1,38 | 1,35 | 1,35 | 1,3 | 1,22 |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,276 | 0,278 | 0,278 | 0,280 | 0,285 |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.48.)/п.69. | 11552,13 | 11661,64 | 11709,5 | 11709,5 | 11638,74 | 11596,28 | 11513,38 | 11455,52 | 11389,63 |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | 109,51 | 47,86 | 0 | -70,76 | -42,46 | -82,9 | -57,86 | -65,89 |  |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | 109,51 | 157,37 | 157,37 | 86,61 | 44,15 | -38,75 | -96,61 | -162,5 |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе. |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к постановлению

администрации  от

от 24.11.2011г. №898-п

Мероприятия муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Аларский район" на 2011-2015гг."

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационные мероприятия. |
| 1 | Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | Повышение уровня компетентности работников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
|  | ИТОГО организационные мероприятия. |  | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Коммунальное теплоснабжение (регулируемые виды деятельности). |  |  |  |  |
| 2 | Замена насосов на циркуляционные насосы: НОШ с.Ныгда, СОШ с.Ныгда, детский сад с.Ныгда, детский сад с. Зоны, НОШ д.Ключи, СДК с.Егоровск, детский сад с.Аларь, НОШ д.Быково, СОШ с.Ангарский, НОШ д.Балтуй, НОШ с.Апхульта | Экономия электрической энергии. | 63,25 |  | 25,00 | 25,00 | 13,25 |  |  |
| 3 | Ремонт теплотрассы СОШ с.Аларь Д 89мм, L 180м | Снижение потерь тепловой энергии. | 1356,63 |  |  | 1356,63 |  |  |  |
| 4 | Устройство теплотрассы и модульной котельной в с.Ангарский с присоединением объектов: СОШ с.Ангарский, детский сад с.Ангарский, администрация с.Ангарский, ФАП с.Ангарский, СДК и спортзал с.Ангарский. | Снижение электропотребления. | 5719,26 |  |  | 1719,26 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 5 | Ремонт теплотрассы СОШ д.Бурятск Д 89мм, L 75м | Снижение потерь тепловой энергии. | 565,26 |  |  |  |  |  | 565,26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Ремонт теплотрассы СОШ с.Табарсук Д 89, L 85м с установкой двух котлов КВр 0.4 | Снижение электропотребления. Снижение потерь тепловой энергии. | 1288,08 |  |  |  | 1288,08 |  |  |
| 7 | Ремонт теплотрассы НОШ и детского сада д.Отрядный Д 79, L 105м с установкой двух котлов КВр 0.34 | Снижение электропотребления. Снижение потерь тепловой энергии. | 1283,69 |  |  |  |  | 1283,69 |  |
|  | ИТОГО коммунальное теплоснабжение. |  | 10276,18 | 0,00 | 25,00 | 3100,89 | 3301,33 | 3283,69 | 565,26 |
| 3. Коммунальное водоснабжение (регулируемые виды деятельности). |  |  |  |  |
| Замена ветхих водопроводных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ремонт водопроводных сетей с.Аларь L 4500м | Снижение потерь воды. | 4516,72 |  |  | 1516,72 | 2000,00 | 1000,00 |  |
| 29 | Ремонт водопроводных сетей в кв.Нефтяников п.Кутулик, Д 100мм, L 402м | Снижение потерь воды. | 341,93 |  |  |  |  |  | 341,93 |
|  | ИТОГО коммунальное водоснабжение. | 4220,8м | 4858,66 |  | 0,00 | 1516,72 | 2000,00 | 1000,00 | 341,93 |
| 5. Жилищный сектор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Установка фотореле и энерго-сберегающих ламп в подъез-дах многоквартирных домов. | Экономия электрической энергии. | 50,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |
| 41 | Установка приборов учета тепловой энергии и хвс в многоквартирных домах с устройством ИТП (общее количество домов - 8 ед.). | Учет потребления энергоресурсов. | 2416,00 |  | 316,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
|  | ИТОГО жилищный сектор. |  | 2766,00 |  | 366,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| 6. Бюджетная сфера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | Замена оконных блоков: | Экономия энергоресурсов. | 56865,20 |  | 4500,00 | 14500,00 | 13200,00 | 13200,00 | 11465,20 |
| 43 | Утепление, замена входных дверей: | Экономия энергоресурсов. | 3264,00 |  | 300,00 | 980,00 | 980,00 | 560,00 | 444,00 |
| 44 | Модернизация электро-котельной средней общеобра-зовательной школы с.Аларь | Экономия энергоресурсов. | 2240,00 |  | 2240,00 |  |  |  |  |
|  | Модернизация электро-котельной средней общеобра-зовательной школы п.Кутулик | Экономия энергоресурсов. | 6500,00 |  | 6500,00 |  |  |  |  |
| 45 | Модернизация электрокоте-льной участковой больницы с. Иваническ строительство угольной котельной | Экономия энергоресурсов. | 3200,00 |  | 3200,00 |  |  |  |  |
| 46 | Установка приборов учета тепловой энергии и хвс: | Учет энергоресурсов. | 4398,02 |  | 798,02 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 600,00 |
|  | ИТОГО бюджетная сфера. |  | 77067,22 |  | 17538,02 | 16680,00 | 15380,00 | 14960,00 | 12509,20 |
| 7. Информационное обеспечение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Размещение инфорамационных материалов в газете "Аларь" по программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования "Аларский район" на 2011-2015гг.". | Распространение информации о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Проведение круглых столов (4 раза в год). | Обсуждение вопросов энергосбережения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Размещение информационных материалов в жилых домах по вопросам энергосбережения (исполнители - управляющие компании, ТСЖ). | Распространение информации о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования. | 233,00 |  | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
| 50 | Проведение разъяснительной работы по вопросам энергосбережения среди населения, потребителей коммунальной и бюджетной сфер (исполнитель - отдел по управлению ЖКХ, Т и С). Газета "Аларь" | Распространение информации о способах экономии энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Ведение мониторинга по ресурсосбережению. | Анализ результатов исполнения мероприятий Программы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО информационное обеспечение. |  | 233,00 |  | 40,00 | 43,00 | 46,00 | 50,00 | 54,00 |
|  | ВСЕГО по мероприятиям. |  | 95451,05 | 0,00 | 18019,02 | 21990,61 | 21677,33 | 19943,69 | 13820,40 |
|  | Заместитель мэра района А.И.Аюшинов |  |

Приложение к постановлению

администрации

от 24.11.2011г. №898-п

Финансирование мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и

повышение энергоэффективности на территории

муниципального образования "Аларский район" на 2011-2015гг.".

| Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. Организационные мероприятия. | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2. Коммунальное теплоснабжение. | 10276,18 | 0,00 | 25,00 | 3100,89 | 3301,33 | 3283,69 | 565,26 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| недостающие средства | 8734,75 |  | 21,25 | 2635,76 | 2806,13 | 2791,13 | 480,47 |
| местный бюджет | 1541,43 |  | 3,75 | 465,13 | 495,20 | 492,55 | 84,79 |
| 3. Коммунальное водоснабжение. | 4858,66 |  | 0,00 | 1516,72 | 2000,00 | 1000,00 | 341,93 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| недостающие средства | 4129,86 |  | 0,00 | 1289,21 | 1700,00 | 850,00 | 290,64 |
| местный бюджет | 728,80 |  | 0,00 | 227,51 | 300,00 | 150,00 | 51,29 |
| 5. Жилищный сектор. | 2766,00 |  | 366,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства собственников | 2766,00 |  | 366,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| 6. Бюджетная сфера. | 77067,22 |  | 17538,02 | 16680,00 | 15380,00 | 14960,00 | 12509,20 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| недостающие средства | 65507,13 |  | 14907,31 | 14178,00 | 13073,00 | 12716,00 | 10632,82 |
| местный бюджет | 11560,08 |  | 2630,70 | 2502,00 | 2307,00 | 2244,00 | 1876,38 |
| 7. Информационное обеспечение. | 50,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 95268,05 |  | 17979,02 | 21947,61 | 21631,33 | 19943,69 | 13766,40 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| средства предприятий | 250,00 |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| средства собственников | 2766,00 |  | 366,00 | 600,00 | 900,00 | 600,00 | 300,00 |
| недостающие средства | 78371,74 |  | 14928,56 | 18102,97 | 17579,13 | 16357,13 | 11403,94 |
| местный бюджет | 13830,31 |  | 2634,45 | 3194,64 | 3102,20 | 2886,55 | 2012,46 |
| Объемы финансирования и мероприятия Программы подлежат ежегодному уточнению для принятия к финансированию на очередной финансовый год путем внесения изменений в Программу. |
| Заместитель мэра района А.И.Аюшинов |